**ОБЪЯВЛЕНИЕ 8**

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

диагностических реагентов для анализаторов

с. Маканчи 06 мая 2021год

**Наименование заказчика:** КГП на ПХВ «Районная больница №2 Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО.

**Адрес заказчика:** ВКО, Урджарский район, с.Маканчи, ул. А.Найманбаева, 191

В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила), КГП на ПХВ «Районная больница №2 Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений диагностических реагентов для анализаторов:

*Краткое описание и цена закупаемых товаров, их краткое наименование*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Наименование** | **Ед-цы изм-ия** | **Кол-во** | **Цена за ед-цу в тенге** | **Сумма в тенге** |
| **Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа** |
| 1 | Электронная тест карта  | Электронная тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов | штука | 2 | 2 700 000 | 5 400 000 |
| 2 | Ликвичек, контроль СОЭ | Ликвичек, контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro | упаковка | 1 | 250 000 | 250 000 |
| **Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E** |
| 1 | Диагностический набор реагентов для определения Железа | **Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E** Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 44 260,00 | 44 260,00 |
| 2 | Диагностический набор реагентов для определения Кальция | **Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E** Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 16 980,00 | 16 980,00 |

**Сроки и условия поставки:**15 календарных дней с момента получения заявки на поставку товара;

**Место поставки товаров:** РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.

**Место представления (приема) документов:** Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, 2- этаж приемная или в отдел государственных закупок, (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).

**Окончательный срок представления ценовых предложений:**

13 мая 2021 года.до ч.10:00

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:**

13 мая 2021 года в ч.10:10по адресу: Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит:

1. ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения,
2. разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком,
3. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Согласно пп.9 п. 20 главы 4 Правил медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении.

**Главный врач**

**КГП на ПХВ «Районная больница №2**

**Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО**

**Жакиянова Н.С.**