ПРОТОКОЛ ИТОГОВ 8

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

диагностических реагентов для анализаторов

с. Маканчи                                                                                                                                                                                                              14 мая 2021год

Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Районная больница №2 Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО.

Юридический адрес заказчика: Восточно-Казахстанская область Урджарский район, Маканчинскийс.о., село Маканчи, ул. А.Найманбаева 191.

Краткое описание и цена закупаемых товаров, их краткое наименование

| № лота | Наименование | Наименование | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электронная тест карта | Электронная тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов | штука | 2 | 2 700 000 | 5 400 000 |
| 2 | Ликвичек, контроль СОЭ | Ликвичек, контроль СОЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro | упаковка | 1 | 250 000 | 250 000 |
| Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностический набор реагентов для определения Железа | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 44 260 | 44 260 |
| 2 | Диагностический набор реагентов для определения Кальция | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 16 980 | 16 980 |

Сроки и условия поставки: 15 календарных дней с момента получения заявки на поставку товара;

Место поставки товаров: РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.

Место представления (приема) документов: Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191, 2- этаж приемная или в отдел государственных закупок,  (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).

Окончательный срок представления ценовых предложений:

13 мая 2021 года.до ч.10:00

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

13 мая 2021 года в ч.10:10 по адресу: Индекс: 071724, РК, ВКО, Урджарский район, Маканчинскийс.о., с.Маканчи, А.Найманбаева 191.

Представлены 2 ценовые предложения следующими потенциальными поставщиками:

- ТОО «ШығысМедТрейд» (дата поступления 12.05.2021г. вр. 08ч. 00мин)

- ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» (дата поступления 12.05.2021г. вр. 09ч. 10мин)

В ходе рассмотрении ценовых предложений установлено:

- В закупе способом запроса ценовых предложений по лотам: №1,2, диагностических реагентов для анализатора СОЭ Vision Pro принял  участие один потенциальный поставщик ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» БИН 980240000227, представлено одно ценовое предложение.

- В закупе способом запроса ценовых предложений по лотам: №1,2  диагностических реагентов для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E, принял  участие один потенциальный поставщик ТОО «ШығысМедТрейд» БИН 130340014026, представлено одно ценовое предложение.

По итогам рассмотрения ценовых предложений, Заказчик КГП на ПХВ «Районная больница №2Урджарского района» Управления здравоохранения ВКО  принял,

РЕШЕНИЕ:

- Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E, лоты: № 1, 2 победителем определить ТОО «ШығысМедТрейд» БИН 130340014026, юр.адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2, как единственного участника представившего ценовое предложение и заключить договор на общую сумму: 61240 (шестьдесят одна тысяча двести сорок) тенге 00 тиын

- Диагностические реагенты для анализатора СОЭ Vision Pro, лоты: №1,2 победителем определить ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» БИН 980240000227 юр.адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,. ул. Добролюбова, 39/1, 1 этаж, как единственного участника представившего ценовое предложение и заключить договор на общую сумму: 5 650 000 (пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Главный врач

КГП на ПХВ «Районная больница №2

Урджарского района» УЗ ВКО

Жакиянова Н.С.